## CAPA
PLANO DE EXECUÇÃO BIM (PEB)
TABELA DE INFORMAÇÕES DOS ELEMENTOS (EDIFICAÇÕES)
Documento de Referência: Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de Projetos em BIM – Caderno nº 11 Coletânea de Cadernos Orientadores Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL Curitiba, 2023

## E.01 - Fundações
EDIFICAÇÕES | E.01 - FUNDAÇÕES
E.01.05 - BALDRAME
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Viga Baldrame ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento. * Fica a critério do contratante exigir a modelagem em ND4. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.01 - FUNDAÇÕES
E.01.10 - BLOCO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Bloco de Concreto Armado ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento. * Fica a critério do contratante exigir a modelagem em ND4. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.01 - FUNDAÇÕES
E.01.15 - ESTACA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Estaca de Concreto Armado ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como seção e comprimento. * Fica a critério do contratante exigir a modelagem em ND4. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.01 - FUNDAÇÕES
E.01.20 - LAJE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Laje Radier ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como espessura de cada uma das camadas que compõem a laje e sua espessura total. Nos casos em que se aplica, deverão ser representados os furos para passagem de tubulação * Fica a critério do contratante exigir a modelagem em ND4. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.01 - FUNDAÇÕES
E.01.25 - SAPATA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Sapata ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento * Fica a critério do contratante exigir a modelagem em ND4. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.02 - Superestrutura
EDIFICAÇÕES | E.02 - SUPERESTRUTURA
E.02.05 - LAJE E PISO AUTOPORTANTE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Laje de Concreto Armado ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como espessura de cada uma das camadas que compõem a laje e sua espessura total. Nos casos em que se aplica, deverão ser representados os furos para passagem de tubulação * Fica a critério do contratante exigir a modelagem em ND4. | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar o tipo de solução adotada, como por exemplo: "Maciça", "Treliçada", "Alveolar", entre outras tipologias.
Material
Tipo ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.02 - SUPERESTRUTURA
E.02.10 - VIGA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Viga de Concreto Armado ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas com sua correta seção transversal (retangular, T, I, entre outros). Nos casos em que se aplica, deverão ser representados os furos para passagem de tubulação e, para as vigas metálicas, as camadas de acabamentos anticorrosivos | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.02 - SUPERESTRUTURA
E.02.15 - PILAR
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Pilar de Concreto Armado ND3: Geometria definida com dimensões específicas, com sua correta seção transversal, como circular, retangular, "T"," I", vazada, sextavada e outros * Fica a critério do contratante exigir a modelagem em ND4. Para estruturas metálicas deveão ser representadas as ligações em ND4. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.02 - SUPERESTRUTURA
E.02.20 - PAREDE ESTRUTURAL
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Muro de Contenção ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura e espessura de cada uma das camadas (núcleo, revestimentos internos e revestimentos externos). | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.03 - Fechamentos
EDIFICAÇÕES | E.03 - FECHAMENTOS
E.03.05 - PAREDE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Parede em Bloco Cerâmico ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura e espessura de cada uma das camadas (núcleo, revestimentos internos e revestimentos externos). Para os elementos que possuem camadas de acabamento, a CONTRATADA poderá optar por modelá-los utilizando elementos compostos ou cada uma das camadas isoladamente | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.03 - FECHAMENTOS
E.03.10 - PAREDE CORTINA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Parede Cortina ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura, caixilho, aberturas, entre outros *No caso de projeto destinado à fabricação deverá ser exigido ND5. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.03 - FECHAMENTOS
E.03.15 - GUARDA-CORPO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Guarda-corpo de vidro ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura, comprimento, espessura do vidro, e fixadores. *No caso de projeto destinado à fabricação deverá ser exigido ND5. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.04 - Esquadrias
EDIFICAÇÕES | E.04 - ESQUADRIAS
E.04.05 - PORTA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Porta de Madeira ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura, batente, caixilho, entre outros. *No caso de projeto destinado à fabricação deverá ser exigido ND5. | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Sim" ou "Não" *Conforme os parâmetros estabelecidos na ABNT NBR 9050:2020 ² Indicar se: "Sim" ou "Não" *Conforme os parâmetros estabelecidos na NPT 011
Material
PCD ¹
Barra de Apoio ¹
Placa anti-impacto ¹
Porta de Saída ²
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.04 - ESQUADRIAS
E.04.10 - JANELA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Janela com Vidro Fixo ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura, peitoril, entre outros. *No caso de projeto destinado à fabricação deverá ser exigido ND5. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.05 - Acabamentos
EDIFICAÇÕES | E.05 - ACABAMENTOS
E.05.05 - RODAPÉ
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Rodapé em Madeira ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, espessura e comprimento *Fica a critério da contratante permitir arepresentação em ND1 nos casos em que o quantitativos for extraído por meio de fórmulas. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.05 - ACABAMENTOS
E.05.10 - RODATETO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Rodateto de Gesso ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, espessura e comprimento *Fica a critério da contratante permitir arepresentação em ND1 nos casos em que o quantitativos for extraído por meio de fórmulas. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.05 - ACABAMENTOS
E.05.15 - FORRO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Forro de Gesso ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como largura, comprimento e espessura. Nos casos em que se aplica, deverão ser representados os furos para passagem de tubulação. *Fica a critério do contratante exigir a modelagem em ND4, com o detalhamento de fixação, modulação das placas e acessórios. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.05 - ACABAMENTOS
E.05.20 - PISO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como largura, comprimento e espessura. Nos casos em que se aplica, deverão ser representados os furos para passagem de tubulação. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.05 - ACABAMENTOS
E.05.25 - ACABAMENTOS DE PAREDES
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como largura, comprimento e espessura. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.06 - Cobertura
EDIFICAÇÕES | E.06 - COBERTURA
E.06.05 - ESTRUTURA DA COBERTURA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Treliça em Madeira ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas. Deverão ser apresentados os detalhamentos de sustentação da cobertura, platibandas e rufos. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.06 - COBERTURA
E.06.10 - TELHAS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Telha Cerâmica ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como largura, comprimento, espessura, inclinação, beiral, entre outros. Deverão ser definidas as superfícies do elemento, bem como seus respectivos acessórios e camadas, como, por exemplo, manta termoacústica | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
Inclinação do Telhado (%)
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.06 - COBERTURA
E.06.15 - RUFOS E PINGADEIRAS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Rufo Metálico ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, espessura e comprimento *Fica a critério da contratante permitir arepresentação em ND1 nos casos em que o quantitativos for extraído por meio de fórmulas. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.07 - Sistemas de Tubulação
EDIFICAÇÕES | E.07 - SISTEMAS DE TUBULAÇÃO
E.07.05 - TUBOS E CONEXÕES
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Tubulação e Conexões ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como seção e comprimento, espessura de isolamento, especificação do tipo de conexão e suas respectivas dimensões | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Água Quente", "Água Fria", "Combate a Incêndio", "Águas Pluviais", "Esgoto" ou "Gás"
Material
Sistema ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.07 - SISTEMAS DE TUBULAÇÃO
E.07.10 - VÁLVULAS E REGISTROS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Registro de Gaveta ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como diâmetro | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Água Quente", "Água Fria", "Combate a Incêndio", "Águas Pluviais", "Esgoto" ou "Gás" ² Indicar se: "Esfera", "Gaveta", "Pressão" ou outro
Material
Sistema ¹
Tipo de Válvulas e Registros ²
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.07 - SISTEMAS DE TUBULAÇÃO
E.07.15 - CAIXA DE INSPEÇÃO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Caixa de Inspeção ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura e diâmetro | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Água Quente", "Água Fria", "Combate a Incêndio", "Águas Pluviais", "Esgoto" ou "Gás"
Material
Sistema ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.07 - SISTEMAS DE TUBULAÇÃO
E.07.20 - RESERVATÓRIO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Reservatório de Água ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento. Pré-dimensiomento do volume total necessário e indicação dos ponto de entrada e saída de tubulação | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Água Quente", "Água Fria", "Combate a Incêndio", "Águas Pluviais", "Esgoto" ou "Gás"
Material
Sistema ¹
Volume do Reservatório
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.08 - Instalações Hidro e Pluv
EDIFICAÇÕES | E.08 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
E.08.05 - LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Vaso Sanitário com Caixa Acoplada ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento. | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar tipo: "Barra de Apoio", "Barra de Transferência", "Válvula de Parede", "Banco Articulado", "Lavatório PCD Individual", "Lavatório PCD Coletivo" ou "Vaso Sanitário PCD".
Elemento de Acessibilidade ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.08 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
E.08.10 - FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Filtro Anaeróbio ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura e diâmetro | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.08 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
E.08.15 - CANALETA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Canaleta ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.08 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS
E.08.20 - CALHAS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Calha ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.09 - Instalações PCI
EDIFICAÇÕES | E.09 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
E.09.05 - HIDRANTES, MANGUEIRAS E MANGOTINHOS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Mangotinho ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Tipo 1", "Tipo 2", "Tipo 3", "Tipo 4" ou "Tipo 5" *Conforme os parâmetros estabelecidos na NPT 022
Tipo de Sistema ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.09 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
E.09.10 - EXTINTOR
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Extintor ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura e diâmetro | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se "Extintor Portátil" ou "Extintor Sobrerrodas" *Conforme os parâmetros estabelecidos na NPT 021
Classe
Tipo de Extintor ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.09 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
E.09.15 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Luminária de Emergência ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.09 - INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
E.09.20 - SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Placa de saída ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura e comprimento | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar código de identificação do tipo de sinalização *Conforme os parâmetros estabelecidos na NPT 020
Tipo de Sinalização ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.10 - Instalações Elétricas
EDIFICAÇÕES | E.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
E.10.05 - ELETRODUTO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Eletroduto ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como como dimâmetro e comprimento. Indicação das conexões e suas respecitvas dimensões | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Elétrica", "Lógica" ou outro ² Indicar se: "Rígido" ou "Flexível"
Sistema ¹
Tipo de Eletroduto ²
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
E.10.10 - ELETROCALHA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Eletrocalha ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como altura, largura e comprimento. Indicação das conexões e suas respecitvas dimensões | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Elétrica", "Lógica" ou outro
Sistema ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
E.10.15 - TOMADAS E INTERRUPTORES
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Interruptor ND3: Geometria definida com dimensões específicas | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Elétrica", "Lógica" ou outro
Sistema ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
E.10.20 - CAIXAS DE LIGAÇÃO, PASSAGEM E INSPEÇÃO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Caixa de Passagem ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Elétrica", "Lógica" ou outro
Sistema ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
E.10.25 - QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Quadro de Distribuição ND4: Detalhamento de elementos/componentes que possuem ligação com elementos/componentes da mesma disciplina ou de disciplinas distintas | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
E.10.30 - LUMINÁRIA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Luminária LED ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS
E.10.35 - POSTE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Poste de Iluminação ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como altura e diâmetro | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.11 - SPDA
EDIFICAÇÕES | E.11 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
E.11.05 - HASTES
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Haste de Aterramento ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como como dimâmetro e comprimento. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.11 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
E.11.10 - CABOS DE ATERRAMENTO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Cabos de aterramento ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como comprimento | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.11 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
E.11.15 - BARRAS CHATAS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Barra Chata ND2: Geometria genérica com dimensões flexíveis, como altura, largura e comprimento | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.11 - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA
E.11.20 - CAPTORES
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Captor tipo Franklin ND3: Geometria definida com dimensões específicas | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## E.12 - Ambientes
EDIFICAÇÕES | E.12 - AMBIENTES
E.12.05 - ESPAÇO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Espaço ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como como dimâmetro e comprimento. | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar nome do espaço, conforme o Programa de Necessidades definido pela contratante
Identificação ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.12 - AMBIENTES
E.12.10 - MOBILIÁRIO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Mesa de Escritório ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento *Fica a critério da contratante permitir a representação geométrica em ND1 ou ND2, considerando os Usos BIM pretendidos. | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar tipo de mobiliário, ex.: "Mesa de Escritório"
Identificação ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
EDIFICAÇÕES | E.12 - AMBIENTES
E.12.15 - ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO (PLACA, ADESIVOS, OU TOTEM)
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Totem ND3: Geometria com dimensões gerais e específicas definidas, como altura, largura e comprimento. Deverão ser definidas as superfícies do elemento (material de acabamento) *No caso de projeto destinado à fabricação deverá ser exigido ND4. | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção