## CAPA
PLANO DE EXECUÇÃO BIM (PEB)
TABELA DE INFORMAÇÕES DOS ELEMENTOS (GERAL)
PARQUE AMBIENTAL PIRAQUARA
Piraquara - PR
(CONTRATO)
Documento de Referência: Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de Projetos em BIM – Caderno nº 11 Coletânea de Cadernos Orientadores Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL Curitiba, 2023

## G.01 - Cadastro Interferências
GERAL | G.01 - CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS
G.01.05 - POSTE EXISTENTE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Poste de concreto armado, seção quadrada ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como altura | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "Sim" ou "Não"
Material
Transformador ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.01 - CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS
G.01.10 - ÁRVORE EXISTENTE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Árvore ND3: Geometria definida com dimensões específicas como tamanho, diâmetro de tronco e copa * Aplicável para árvores que apresentarem necessidade de destocamento, com diâmetro do tronco igual ou superior a 30cm ou caso houver qualquer internferência no objeto final | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "sim" ou "não". Nos casos em que não houver necessidade de destocamento, o Pset Orçamento (NI3) não deverá ser preenchido. ² Indicar altura total (quantos metros a árvore alcança) e o diâmetro do tronco (largura do tronco em uma altura específica do solo, geralmente a 1,3 m do solo. ³ Indicar diâmetro da copa ou a largura da árvore, deve ser considerado para evitar interferência. 4 Indicar tipo de raiz: se o crescimento da raíze é profundo e/ou superficial e/ou invasivas (agressiva). 5 Indicar se: "sim" ou "não".
Destocamento ¹
Tamanho ²
Copa ³
Raizes 4
Árvore de preservação 5
Espécie
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.01 - CADASTRO DE INTERFERÊNCIAS
G.01.15 - CAIXA DE INSPEÇÃO EXISTENTE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| ND3: Geometria genérica com dimensões definidas, como largura, comprimento e profundidade | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Ex.: Copel, Sanepar, entre outros
Concessionária ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## G.02 - Condições Existentes
GERAL | G.02 - CONDIÇÕES EXISTENTES
G.02.05 - SINALIZAÇÃO VERTICAL EXISTENTE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como altura | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar "Bom", para elementos de sinalização que estiverem em condições de serem reaproveitados, "Médio" que devem ser avaliados e "Ruim", para elementos de sinalização que não estiverem em condições de serem reaproveitados. ² Indicar dimensões como a largura, altura e espessura da placa. Além da altura da placa instalada, medida a partir do piso acabado.
Código de Identificação
Condição ¹
Dimensões ²
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.02 - CONDIÇÕES EXISTENTES
G.02.10 - ELEMENTO DE DRENAGEM EXISTENTE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Boca de lobo ND2: Geometria definida com dimensões específicas, como comprimento, altura, entre outros | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar "Bom", para elementos de sinalização que estiverem em condições de serem reaproveitados, "Médio" que devem ser avaliados e "Ruim", para elementos de sinalização que não estiverem em condições de serem reaproveitados
Condição ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.02 - CONDIÇÕES EXISTENTES
G.02.15 - PONTOS ELÉTRICOS EXISTENTES
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| ND2: Geometria definida com dimensões específicas, como comprimento, altura, entre outros | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar "Bom", para elementos de sinalização que estiverem em condições de serem reaproveitados, "Médio" que devem ser avaliados e "Ruim", para elementos de sinalização que não estiverem em condições de serem reaproveitados. ² Indicar dimensões como a largura, altura e espessura da placa. Além da altura dos pontos de intalações, medida a partir do piso acabado.
Código de Identificação
Condição ¹
Dimensões ²
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## G.03 - Instalações Provisórias
GERAL | G.03 - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
G.03.05 - CANTEIRO DE OBRAS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: contêiner ND3: Geometria definida com dimensões específicas dos elementos que compõem, como largura, comprimento e altura dos contêineres, barracões e instalações em geral | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Unidade de Medida
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## G.04 - Movimentação de Terra
GERAL | G.04 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
G.04.05 - TERRENO NATURAL
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Terreno natural ND3: Geometria definida com dimensões específicas, com representação apenas da superfície * Fica a critério do contratante exigir a modelagem em ND4. Para ND4 a representação das camada dos solo conforme dados levantados nas sondagens | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ A propriedade "Tipo de Solo" só deverá ser preenchida nos casos em que for exigido Nível de Detalhe 4 (ND4)
Tipo de Solo ¹
Unidade de Medida
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.04 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
G.04.10 - TERRENO DE PROJETO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Talude ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como inclinação e altura máxima dos taludes, entre outros | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹Corte ou Aterro
Taxa de Empolamento
Km Destinação Final
Tipo de Movimentação¹
Unidade de Medida
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## G.05 - Contenções
GERAL | G.05 - CONTENÇÃO
G.05.05 - MURO DE CONTENÇÃO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Muro de Contenção ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como altura, largura e comprimento | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Tipo
Unidade de Medida
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.05 - CONTENÇÃO
G.05.10 - DRENO DE CONTENÇÃO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Barbacã ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como comprimento, diâmetro e inclinação | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Diâmetro
Material
Unidade de Medida
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.05 - CONTENÇÃO
G.05.15 - TIRANTE DE CONTENÇÃO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Tirante de Contenção ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como comprimento, diâmetro e inclinação | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Unidade de Medida
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção

## G.06 - Implantação e Paisagismo
GERAL | G.06 - IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
G.06.05 - GRAMAS E PLANTAS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Placas de Grama ND2: Geometria genérica com dimensões não definidas * Fica a critério da contratada modelar em ND3 | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar "hidrossemeadura" ou "plantio"
Técnica de Execução ¹
Espécie
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.06 - IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
G.06.10 - MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAÇÃO
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| ND3: Geometria definida com dimensões específicas * Fica a critério da contratada modelar em ND3 | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar a capacidade de movimentação do mobiliário urbanos. Trata se de um mobiliário Fixo, Modular ou Removível
Material
Flexibilidade ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.06 - IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
G.06.15 - ARBORIZAÇÃO E ARBUSTOS
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| ND3: Geometria definida com dimensões específicas como tamanho, diâmetro de tronco e copa | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar se: "sim" ou "não". Nos casos em que não houver necessidade de destocamento, o Pset Orçamento (NI3) não deverá ser preenchido. ² Indicar altura total (quantos metros a árvore alcança) e o diâmetro do tronco (largura do tronco em uma altura específica do solo, geralmente a 1,3 m do solo. ³ Indicar diâmetro da copa ou a largura da árvore, deve ser considerado para evitar interferência. 4 Indicar tipo de raiz: se o crescimento da raíze é profundo e/ou superficial e/ou invasivas (agressiva). 5 Indicar se: "sim" ou "não".
Destocamento ¹
Tamanho ²
Copa ³
Raizes 4
Árvore de preservação 5
Espécie
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.06 - IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
G.06.20 - CERCA, MURO E GRADE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Cerca com 4 fios e mourão de concreto ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como comprimento, altura, entre outros | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.06 - IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
G.06.25 - CALÇADA E GUIA REBAIXADA
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Calçada ND3: Geometria definida com dimensões específicas, como largura e espessura da(s) camada(s). Não é necessária a representação de rampas de acesso * Fica a critério da contratada modelar em ND4, deverão ser representados os demais elementos que fazem parte da calçada, como rampas e canteiros laterais utilizados na faixa de serviço | 1 | Identificação
Código e Descrição EOI
Material
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção
GERAL | G.06 - IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
G.06.30 - ELEMENTO DE ACESSIBILIDADE
| NÍVEL DE DETALHE (ND) | NÍVEL DE INFORMAÇÃO (NI)
| Exemplo: Piso podotátil ND3: Geometria definida com dimensões específicas como comprimento, largura, inclinação, entre outros * Fica a critério da contratada modelar em ND4, deverão ser representados os detalhamento de elementos/componentes que possuem ligação com elementos/componentes da disciplina | 1 | Identificação
|  |  | Código e Descrição EOI | ¹ Indicar "direcional" ou "alerta"
Tipo ¹
|  | 2 | Análise e Simulação
|  | 3 | Orçamento
|  | 4 | Planejamento/Operação e Manutenção